- 自治区第三生态环境保护督察组交办问题查处情况的通报

- 截止2023年8月7日，自治区第三生态环境保护督察组交办涉及吐鲁番市生态环境信访件1件，现将第一批交办问题结果通报如下：

| 序号 | 交办问题基本情况 | 涉及区县及部门 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理处罚和问责情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受理编号DT001号的环境信访问题为：反映高昌区老城街道老城社区丽枫酒店旁84号点式楼后污水井盖内污水溢出，是周边的平房住户、商铺的排污下水道，现在处于无人问津状态，臭味散发到周围影响周围市民正常生活，夏天窗户不能打开，已向社区干部反映一个多星期，污水溢出现象仍然存在，一直没有得到解决。 | 高昌区住建局、老城街道 | 经调查核实，信访人投诉情况部分属实。麗枫酒店旁84号楼属老城路街道老城路社区管辖，该楼及污水管网于1995年建设并投入使用，污水管为铸铁材质，管径12厘米。目前，该楼共有72套住房，现实际入住39户共计93人。经核实该楼39户居民及北侧平房区5户居民生活污水污均使用此污水管网。因污水管网年久生锈，污水井沉淀物清掏，导致排水不畅，发生了外溢现象。2023年7月26日，老城路社区接到居民反映麗枫酒店旁84号楼后侧污水井有污水溢出，8月1日老城路社区联系专业人员对污水井及管道进行了疏通。8月4日上午信访核查组现场核查发现84号楼后侧污水井无外溢现象，但有外溢痕迹，现场无明显异味，污水井四周堆有杂物，环境卫生清理不彻底。 | 部分属实 | 无 |  |

自治区第三生态环境保护督察组进驻吐鲁番市期间：2023年8月1日-8月7日

投诉举报电话：0995-7602739，邮政信箱：新疆吐鲁番市A012号信箱，邮政编码：838000

督察组受理举报电话时间：每天早上10:00－晚22:00